Техническое задание 1.

Помещение под учебный корпус для студентов (г. Бишкек)

1. Общие сведения

•	Назначение: учебные занятия, проведение лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

•	Количество студентов: до 400 человек одновременно.

•	Срок аренды: 3 года (с возможностью продления).

•	Местоположение: в черте г. Бишкек, в транспортной доступности от основных кампусов КРСУ.

2. Требования к помещению

•          Со свежим ремонтом, относительно новое помещение

2.1. Площадь и планировка

•	Общая площадь: 1000 – 3 500 м².

•           Распределение квадратуры не менее трех этажей.

•	Аудиторный фонд:

•	Лекционные аудитории (50-100 мест) — 2–3 ед.;

•	Средние аудитории (20-3- мест) — 6–8 ед.;

•	Малые аудитории/кабинеты (15-20 мест) — 10–12 ед.;

•	Лаборатории/компьютерные классы — 2–4 ед.

•	Служебные помещения:

•	кабинеты преподавателей (10–15 м² каждый);

•	учительская / методический кабинет;

•	административные комнаты (дирекция, секретариат, бухгалтерия).

•            Мед.  пункт;

•	Общие зоны:

•	вестибюль/ресепшн;

•	гардероб;

•	санузлы (раздельные на каждом этаже).

•	Дополнительно: библиотека/читальный зал, буфет/кофейня.

•           Въезд//Выезд: не менее двух ед;

2.2. Инженерные системы и требования

•	Электроснабжение: достаточная мощность для компьютерных классов.

•	Отопление: центральное или автономное.

•	Вентиляция и кондиционирование: обязательны в лекционных аудиториях и компьютерных классах.

•	Интернет: высокоскоростной Wi-Fi по всему корпусу, проводное подключение в аудиториях.

•	Безопасность:

•	пожарная сигнализация и оповещение;

•	аварийные выходы;

•	видеонаблюдение и контроль доступа.

3. Нормативные показатели

•	Площадь на одного студента: не менее 4,5–5 м².

•	Высота потолков: не менее 3 м.

•	Освещение: естественное + искусственное, соответствующее СНиП и СанПиН.

•	Доступность для лиц с ограниченными возможностями: лифт, пандус, адаптированные санузлы.

4. Условия аренды

•	Срок аренды: долгосрочный (не менее 3 лет).

•	Обеспеченность: готовность к учебному процессу (отделка, коммуникации, частично мебель).

•	Возможность перепланировки под нужды университета (с согласия арендодателя).

Стоимость: Не более 1000 сомов за 1 кв.м.